## 06
报价单（TGJA-WZ-202406）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 漏电塑壳断路器 | BM30-250L/3310 250A | 只 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
2 | 漏电微型断路器 | BB2AL-63/4P C63A A型 30mA | 只 | 120 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
3 | 漏电微型断路器 | BB2AL-63/2P C16A A型 30mA | 只 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
4 | 盘面安装倾角式插座 | 519306/16A/3P/230V/6h/IP67 | 只 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
5 | 盘面安装倾角式插座 | 569/63A/5P/400V/6h/IP67 | 只 | 120 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
6 | 折合窗 | STW-12A | 套 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
7 | 壁挂件 | L=600mm | 根 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
8 | MI4#箱-低盖-不透明 | MI0401 | 只 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
9 | MI箱附件 | MI WD 2 | 只 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
10 | 电缆接头-螺纹固定式格兰头 | ADG 40 | 只 | 60 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
11 | 现场服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
12 | Mi #3箱-高盖-不透明盖 | Mi 0211 | 只 | 20 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
13 | 电缆接头-螺纹固定式格兰头 | ADG 25 | 只 | 40 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
14 | 端子 | UK35 | 只 | 300 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
15 | 端子 | UK5 | 只 | 800 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
16 | 现场服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
17 | 塑壳断路器 | NSX250N TMD 250A 3P | 只 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
18 | 微型断路器 | iC65N-63 C6/2P | 只 | 4 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
19 | 中间继电器 | RXM4CB2P7+RXZ2M114 | 只 | 10 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
20 | 接触器 | LC1G300LSEC+LAG8N22 | 只 | 2 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
21 | 软启动器 | ATS48C25Q | 只 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
22 | 变压器 | BK-500 AC380V/AC220V | 只 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
23 | 电流变送器 | BD-AI 4-20mA输出 0-5A输入 | 只 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
24 | 熔断器 | RT28-32/6A | 只 | 2 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
25 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5A 30I | 只 | 3 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
26 | 交流电流表 | 6L2-A 250/5 | 只 | 3 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
27 | 指示灯 | CJK22-DP | 只 | 8 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
28 | 按钮 | CJK22-P | 只 | 8 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
29 | 急停按钮 | CJK22-MSX | 只 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
30 | 控制端子 | UK3N | 只 | 80 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
31 | 柜体 | 800*800*1800 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
32 | 现场服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业等项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：